## ЭТП Теплолюкс
`
Мат нагревательный "Теплолюкс" Liberte
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
|  | 100023484400 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 0,5 кв.м | 0.5 | 75 | 7790
|  | 100023484500 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 1,0 кв.м | 1 | 150 | 9390
|  | 100023484600 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 1,5 кв.м | 1.5 | 225 | 10990
|  | 100023484700 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 2,0 кв.м | 2 | 300 | 11990
|  | 100023484800 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 2,5 кв.м | 2.5 | 375 | 13690
|  | 100023484900 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 3,0 кв.м | 3 | 450 | 15790
|  | 100023485000 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 3,5 кв.м | 3.5 | 525 | 19190
|  | 100023485100 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 4,0 кв.м | 4 | 600 | 19790
|  | 100023485200 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 5,0 кв.м | 5 | 750 | 24490
|  | 100023485300 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 6,0 кв.м | 6 | 900 | 26190
|  | 100023485400 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 7,0 кв.м | 7 | 1050 | 31190
|  | 100023485500 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 8,0 кв.м | 8 | 1200 | 34990
|  | 100023485600 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 9,0 кв.м | 9 | 1350 | 37190
|  | 100023485700 | Мат нагревательный Теплолюкс Liberte 10,0 кв.м | 10 | 1500 | 39790
Мат нагревательный "Теплолюкс" Profi
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2206125 | 100035700000 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 180 Вт/1,0 кв.м | 1 | 180 | 4890
| 2206126 | 100035700100 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 270 Вт/1,5 кв.м | 1.5 | 270 | 5590
| 2206129 | 100035700200 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 360 Вт/2,0 кв.м | 2 | 360 | 6490
| 2206130 | 100035700300 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 450 Вт/2,5 кв.м | 2.5 | 450 | 7290
| 2206131 | 100035700400 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 540 Вт/3,0 кв.м | 3 | 540 | 8090
| 2206132 | 100035700500 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 630 Вт/3,5 кв.м | 3.5 | 630 | 8890
| 2206133 | 100035700600 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 720 Вт/4,0 кв.м | 4 | 720 | 9890
| 2206134 | 100035700700 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 900 Вт/5,0 кв.м | 5 | 900 | 11290
| 2206135 | 100035705500 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1080 Вт/6,0 кв.м | 6 | 1080 | 12590
| 2206136 | 100035712400 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1260 Вт/7,0 кв.м | 7 | 1260 | 13990
| 2206137 | 100035705600 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1440 Вт/8,0 кв.м | 8 | 1440 | 14990
| 2206138 | 100035705700 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1620 Вт/9,0 кв.м | 9 | 1620 | 16790
| 2206139 | 100035712500 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1800 Вт/10,0 кв.м | 10 | 1800 | 18690
| 2206140 | 100035719000 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 2160 Вт/12,0 кв.м | 12 | 2160 | 19890
| 2206141 | 100035719100 | Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 2700 Вт/15,0 кв.м | 15 | 2700 | 24190
Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2206222 | 100035705800 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 80 Вт/0,5 кв.м | 0.5 | 80 | 3190
| 2206223 | 100035712600 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 160 Вт/1,0 кв.м | 1 | 160 | 3790
| 2206224 | 100035712700 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 240 Вт/1,5 кв.м | 1.5 | 240 | 4490
| 2206225 | 100035712800 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 320 Вт/2,0 кв.м | 2 | 320 | 4990
| 2206226 | 100035712900 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 400 Вт/2,5 кв.м | 2.5 | 400 | 5790
| 2206227 | 100035719300 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 480 Вт/3,0 кв.м | 3 | 480 | 6490
| 2206228 | 100035713000 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 560 Вт/3,5 кв.м | 3.5 | 560 | 7090
| 2206229 | 100035713100 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 640 Вт/4,0 кв.м | 4 | 640 | 7490
| 2206230 | 100035713200 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 720 Вт/4,5 кв.м | 4.5 | 720 | 7990
| 2206231 | 100035713300 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 800 Вт/5,0 кв.м | 5 | 800 | 8390
| 2206232 | 100035713400 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 960 Вт/6,0 кв.м | 6 | 960 | 9790
| 2206233 | 100035724300 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 1120 Вт/7,0 кв.м | 7 | 1120 | 11090
| 2206234 | 100035719200 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 1280 Вт/8,0 кв.м | 8 | 1280 | 12190
| 2206235 | 100035729100 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 1600 Вт/10,0 кв.м | 10 | 1600 | 13990
| 2206236 | 100035729200 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 1920 Вт/12,0 кв.м | 12 | 1920 | 15290
| 2206237 | 100035729300 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix МНН 2240 Вт/14,0 кв.м | 14 | 2240 | 16690
Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2206804 | 100035685600 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 150 Вт/1,0 кв.м | 1 | 150 | 3290
| 2206805 | 100035685700 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 225 Вт/1,5 кв.м | 1.5 | 225 | 3890
| 2206806 | 100035685800 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 300 Вт/2,0 кв.м | 2 | 300 | 4490
| 2206807 | 100035685900 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 375 Вт/2,5 кв.м | 2.5 | 375 | 5290
| 2206808 | 100035686000 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 450 Вт/3,0 кв.м | 3 | 450 | 6090
| 2206809 | 100035686100 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 525 Вт/3,5 кв.м | 3.5 | 525 | 7090
| 2206810 | 100035686200 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 600 Вт/4,0 кв.м | 4 | 600 | 7990
| 2206811 | 100035686300 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 675 Вт/4,5 кв.м | 4.5 | 675 | 8790
| 2206812 | 100035686400 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 750 Вт/5,0 кв.м | 5 | 750 | 9790
| 2206813 | 100035686500 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 900 Вт/6,0 кв.м | 6 | 900 | 11290
| 2206814 | 100035699700 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1050 Вт/7,0 кв.м | 7 | 1050 | 12190
| 2206815 | 100035693500 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1200 Вт/8,0 кв.м | 8 | 1200 | 13790
| 2206816 | 100035699800 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1350 Вт/9,0 кв.м | 9 | 1350 | 15290
| 2206817 | 100035705200 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1500 Вт/10,0 кв.м | 10 | 1500 | 16290
| 2206818 | 100035705300 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1800 Вт/12,0 кв.м | 12 | 1800 | 18090
| 2231968 | 100035699900 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 2250 Вт/15,0 кв.м | 15 | 2250 | 27090
| 2231969 | 100035705400 | Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 2700 Вт/18,0 кв.м | 18 | 2700 | 34890
Кабель нагревательный "Теплолюкс" Profi
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2206142 | 100035699500 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 9,5 м/180 Вт | 1-1,2 | 180 | 3390
| 2206143 | 100035704300 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 12,5 м/225 Вт | 1,3-1,5 | 225 | 3690
| 2206144 | 100035704400 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 15,5 м/270 Вт | 1,5-1,8 | 270 | 3890
| 2206145 | 100035704500 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 20,5 м/360 Вт | 2-2,4 | 360 | 4690
| 2206146 | 100035704600 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 25,0 м/450 Вт | 2,5-3 | 450 | 5490
| 2206147 | 100035704700 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 31,5 м/540 Вт | 3-3,6 | 540 | 6390
| 2206148 | 100035704800 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 42,0 м/675 Вт | 3,8-4,5 | 675 | 7090
| 2206149 | 100035704900 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 49,0 м/810 Вт | 4,5-5,4 | 810 | 7690
| 2206150 | 100035705000 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 54,0 м/900 Вт | 5-6 | 900 | 8190
| 2206151 | 100035711700 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 62,5 м/1080 Вт | 6-7,2 | 1080 | 9590
| 2206152 | 100035711800 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 71,5 м/1260 Вт | 7-8,4 | 1260 | 10390
| 2206153 | 100035711900 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 79,0 м/1440 Вт | 8-9,6 | 1440 | 11890
| 2206154 | 100035712000 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 87,0 м/1575 Вт | 8,8-10,5 | 1575 | 13590
| 2206155 | 100035717400 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 101,5 м/1800 Вт | 10-12 | 1800 | 14390
| 2206156 | 100035717500 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 116,5 м/2025 Вт | 11,3-13,5 | 2025 | 16190
| 2206158 | 100035717600 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 129,0 м/2250 Вт | 12,5-15 | 2250 | 19390
| 2206159 | 100035717700 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 153,0 м/2700 Вт | 15-18 | 2700 | 24890
Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2206239 | 100035712100 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 5,0 м/100 Вт | 0,6-0,7 | 100 | 2890
| 2206240 | 100035717800 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 13,0 м/190 Вт | 1,1-1,3 | 190 | 3490
| 2206241 | 100035717900 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 18,0 м/270 Вт | 1,5-1,8 | 270 | 3690
| 2206242 | 100035718000 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 21,0 м/340 Вт | 1,9-2,3 | 340 | 3990
| 2206243 | 100035718100 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 23,0 м/420 Вт | 2,3-2,8 | 420 | 4590
| 2206244 | 100035718200 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 26,0 м/520 Вт | 2,9-3,5 | 520 | 4990
| 2206245 | 100035718300 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 32,0 м/630 Вт | 3,5-4,2 | 630 | 5790
| 2206246 | 100035718400 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 40,5 м/800 Вт | 4,4-5,3 | 800 | 6590
| 2206247 | 100035718500 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 50,0 м/900 Вт | 5-6 | 900 | 7190
| 2206248 | 100035723500 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 56,5 м/1200 Вт | 6,7-8 | 1200 | 9290
| 2206249 | 100035723600 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 78,0 м/1400 Вт | 7,8-9,3 | 1400 | 10790
| 2206250 | 100035728600 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 100,0 м/2000 Вт | 11,1-13 | 2000 | 14690
| 2208352 | 100035728700 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 118,0 м/2500 Вт | 13-16 | 2500 | 18290
| 2208353 | 100035728800 | Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 156,5 м/3500 Вт | 19-23 | 3500 | 25790
Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2148216 | 100035777900 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 220/0,5 - 1 | 1 | 220 | 1790
| 2148217 | 100035769600 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 440/0,5 - 2 | 2 | 440 | 2790
| 2148218 | 100035778000 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 660/0,5 - 3 | 3 | 660 | 3990
| 2148219 | 100035778100 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 880/0,5 - 4 | 4 | 880 | 5090
| 2148220 | 100035781400 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1100/0,5 - 5 | 5 | 1100 | 6290
| 2148221 | 100035781500 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1320/0,5 - 6 | 6 | 1320 | 7590
| 2148222 | 100035772200 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1540/0,5 - 7 | 7 | 1540 | 8790
| 2148223 | 100035781600 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1760/0,5 - 8 | 8 | 1760 | 10190
| 2148224 | 100035781700 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1980/0,5 - 9 | 9 | 1980 | 11490
| 2148225 | 100035781800 | Комплект плёночного тёплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 2200/0,5 -10 | 10 | 2200 | 12790
Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2254516 | 100035653500 | Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 2 м.кв. | 2 | 440 | 1360
| 2254519 | 100035908200 | Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 3 м.кв. | 3 | 660 | 1940
| 2254520 | 100035908300 | Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 4 м.кв. | 4 | 880 | 2520
| 2254522 | 100035908400 | Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 5 м.кв. | 5 | 1100 | 3110
| 2254523 | 100035908500 | Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 6 м.кв. | 6 | 1320 | 3690
| 2254524 | 100035908600 | Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 7 м.кв. | 7 | 1540 | 4270
| 2254526 | 100035908700 | Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 8 м.кв. | 8 | 1760 | 4860
| 2254527 | 100035908800 | Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 9 м.кв. | 9 | 1980 | 5560
| 2254528 | 100035908100 | Пленка нагревательная 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 10 м.кв. | 10 | 2200 | 6300
применяются для комфортного и основного обогрева в энергоэффективных домах
под любое напольное покрытие
гарантия 50 лет, мощность 160 ВТ/м²
возможен монтаж в стяжку и в плиточный клей
применяются для комфортного и основного обогрева в холодных помещениях
под любое напольное покрытие
гарантия пожизненная, мощность 180 ВТ/м²
возможен монтаж в стяжку и в плиточный клей
уникальная пришивная технология
применяются для комфортного и основного обогрева в энергоэффективных домах
под любое напольное покрытие
гарантия 50 лет, мощность 150 ВТ/м²
возможен монтаж: в стяжку и в плиточный клей, на стену и пол
уникальная пришивная технология
двойная фторопластовая изоляция, устойчивая к перегреву, что позволяет размещать мат даже под мебелью
применяются для комфортного обогрева
устанавливается непосредственно под напольное покрытие (ковролин, ламинат, линолиум паркет, замковый кварц-винил)
гарантия 25 лет, мощность 150 ВТ/м²
прост в монтаже, не требует заливки строительных смесей
не поднимает уровень пола
все соединения выполнены в заводских условиях
применяются для комфортного обогрева
устанавливается непосредственно под напольное покрытие (ковролин, ламинат, линолиум паркет, замковый кварц-винил)
гарантия 7 лет, мощность 220 ВТ/м²
не требует заливки строительных смесей
не поднимает уровень пола
высокотехнологичный продукт, изготовленный на основе карбоновой нагревательной пленки
применяются для комфортного и основного обогрева
под любое напольное покрытие
гарантия пожизненная, мощность 180 ВТ/м²
Сниженная линейная мощность кабеля позволяет использовать меньший шаг укладки
подходит для помещений со сложной планировкой, можно обойти любые колонны и выступы
применяются для комфортного и основного обогрева в энергоэффективных домах
под любое напольное покрытие
гарантия 50 лет, мощность 160 ВТ/м²
возможноть выбора шага укладки, в отличие от мата
подходит для помещений со сложной планировкой, можно обойти любые колонны и выступы

## ЭТП Warmstad
`
Мат нагревательный "Warmstad"
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2206160 | 100035656800 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 100 Вт/0,65 кв.м | 0.65 | 100 | 1690
| 2206161 | 100035656900 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 175 Вт/1,20 кв.м | 1.2 | 175 | 1890
| 2206162 | 100035657000 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 220 Вт/1,50 кв.м | 1.5 | 220 | 2190
| 2206163 | 100035657100 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 300 Вт/2,00 кв.м | 2 | 300 | 2490
| 2206164 | 100035657200 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 400 Вт/2,70 кв.м | 2.7 | 400 | 2790
| 2206165 | 100035657300 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 485 Вт/3,20 кв.м | 3.2 | 485 | 3290
| 2206166 | 100035657400 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 580 Вт/3,85 кв.м | 3.85 | 580 | 3690
| 2206167 | 100035657500 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 680 Вт/4,50 кв.м | 4.5 | 680 | 4290
| 2206168 | 100035657600 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 790 Вт/5,25 кв.м | 5.25 | 790 | 5190
| 2206169 | 100035657700 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 910 Вт/6,00 кв.м | 6 | 910 | 5790
| 2206170 | 100035665600 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1060 Вт/7,00 кв.м | 7 | 1060 | 6190
| 2206171 | 100035665700 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1210 Вт/8,00 кв.м | 8 | 1210 | 6390
| 2206172 | 100035665800 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1360 Вт/9,00 кв.м | 9 | 1360 | 6990
| 2206173 | 100035685500 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1530 Вт/10,2 кв.м | 10.2 | 1530 | 8190
| 2206174 | 100035666000 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1890 Вт/12,5 кв.м | 12.5 | 1890 | 10290
| 2206175 | 100035666100 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 2190 Вт/14,5 кв.м | 14.5 | 2190 | 13290
Кабель нагревательный "Warmstad"
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2206176 | 100035632300 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 7,0 м/100 Вт | 0,6-0,7 | 100 | 1690
| 2206177 | 100035643500 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 12,5 м/175 Вт | 1-1,2 | 175 | 1890
| 2206178 | 100035643600 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 15,5 м/220 Вт | 1,2-1,5 | 220 | 2190
| 2206180 | 100035643700 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 28,5 м/400 Вт | 2,2-2,7 | 400 | 2690
| 2206181 | 100035643800 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 35,0 м/485 Вт | 2,7-3,2 | 485 | 2990
| 2206182 | 100035643900 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 39,0 м/580 Вт | 3,2-3,9 | 580 | 3290
| 2206183 | 100035644000 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 47,0 м/680 Вт | 3,8-4,5 | 680 | 3990
| 2208347 | 100035644100 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 61,0 м/910 Вт | 5,1-6,1 | 910 | 4890
| 2208348 | 100035655800 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 67,5 м/1060 Вт | 5,9-7,1 | 1060 | 6290
| 2206188 | 100035655900 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 95,0 м/1360 Вт | 7,6-9,1 | 1360 | 6690
| 2206189 | 100035665000 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 109,0 м/1530 Вт | 8,5-10,2 | 1530 | 7490
| 2208349 | 100035665100 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 126,0 м/1890 Вт | 10,5-12,6 | 1890 | 8690
| 2206192 | 100035665200 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 170,0 м/2420 Вт | 13,4-16,1 | 2420 | 13390
| 2208350 | 100035665300 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 186,0 м/2800 Вт | 15,6-18,7 | 2800 | 19890
| 2208351 | 100035665400 | Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 213,0 м/3300 Вт | 18,3-22 | 3300 | 23190
применяются для комфортного обогрева, при наличии основной системы отопления
под любое напольное покрытие
гарантия 25 лет, мощность 150 ВТ/м²
возможен монтаж в стяжку и в плиточный клей
применяются для комфортного обогрева, при наличии основной системы отопления
под любое напольное покрытие
гарантия 25 лет, мощность 150 ВТ/м²
возможноть выбора шага укладки, в отличие от мата
подходит для помещений со сложной планировкой, можно обойти любые колонны и выступы

## Локальный обогрев
`
Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express"
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2230771 | 100035616900 | Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express" 140х100 | 1.4 | 150 | 7770
| 2098187 | 100035617000 | Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express" 200х140 | 2.8 | 300 | 9990
| 2108247 | 100035617100 | Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express" 280х180 | 5.04 | 560 | 13460
Коврик для сушки обуви и обогрева ног "Теплолюкс-carpet"
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 2217628 | 100035764400 | Коврик для сушки обуви и обогрева ног "Теплолюкс-carpet" (в коробке) | 0,40 | 70 | 2830
полностью готов к эксплуатации и не требует монтажа
подходит для любого пола (деревянная и паркетная доска, ламинат, линолеум и различные виды плитки)
оптимальное решение для обустройства теплого пола в съемном жилье
Безопасный и практичный нагреватель – его легко чистить, удобно хранить и перевозить
полностью готов к эксплуатации и не требует монтажа
сохранит обувь в безупречном состоянии, удаляя влагу
предназначен для бережной сушки обуви и обогрева ног
обеспечит бережный уход и мягкую сушку обуви из кожи, замши и других деликатных материалов

## Терморегуляторы
Терморегуляторы цифровые
Артикул btb | Артикул | Наименование | Управление | Описание | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
2265560 | 100035900600 | Терморегулятор MCS 350 Tuya | сенсорный Wi-Fi | Терморегулятор теплого пола MCS 350 TUYA используется для управления различными системами обогрева помещений. Он может применяться совместно с теплыми полами, радиаторами и другим электрооборудованием. Устройство оснащено датчиками, контролирующими температуру пола и воздуха. Терморегулятор работает с учетом как каждого из них отдельно, так и сразу обоих. Эта модель позволяет осуществлять управление системой обогрева дистанционно. К ней можно подключиться по Wi-Fi через ПК или смартфон со специально установленным приложением TUYA Smart Home. Гарантия - 5 лет. | 8990
2239190 | 100035924300 | Терморегулятор EcoSmart 25 | сенсорный Wi-Fi | "Теплолюкс" EcoSmart 25 - программируемый сенсорный терморегулятор на Wi-Fi предназначен для управления бытовыми электрическими и водяными* системами отопления – теплые полы, конвекторы, полотенцесушители, бойлеры и др. Терморегулятор "Теплолюкс" EcoSmart 25 управляет системами обогрева, как с сенсорного дисплея прибора, так и со смартфона, используя приложение Atlas, из любой точки мира. Программируемый режим прибора адаптирует работу системы обогрева под Ваш привычный образ жизни, по заданному времени включая и выключая обогрев. Идеально встраиваются в рамки ведущих брендов ЭУИ - Legrand Valena, Schneider Electric Unica. Гарантия - 5 лет. | 6990
| 100037093700 | Терморегулятор Теплолюкс EcoSmart 25 черный | сенсорный Wi-Fi | "Теплолюкс" EcoSmart 25 Black - программируемый сенсорный терморегулятор на Wi-Fi в черном цвете. Предназначен для управления бытовыми электрическими и водяными* системами отопления Терморегулятор "Теплолюкс" EcoSmart 25 управляет системами обогрева, как с сенсорного дисплея прибора, так и со смартфона, используя приложение Atlas, из любой точки мира. Программируемый режим прибора адаптирует работу системы обогрева под Ваш привычный образ жизни, по заданному времени включая и выключая обогрев. Идеально встраиваются в рамки ведущих брендов ЭУИ - Legrand Valena, Schneider Electric Unica. Гарантия - 5 лет. | 6990
2255185 | 100035901400 | Терморегулятор двухзонный BiZone | электронный Wi-Fi | Двухзонный терморегулятор "Теплолюкс" BiZone – это прибор для управления отоплением и охлаждением оборудования различного типа: фанкойлы, конвекторы, тепловые завесы, вентиляторы, полотенцесушители, теплые полы. Возможности терморегулятора BiZone: Возможность создания собственных сценариев для умного дома в приложении Tuya Smart Возможность управления скоростью вращения вентилятора при подключении к фан-койлам, конвекторам и тепловым завесам Две зоны (два датчика температуры пола и один воздуха) Режим работы по установленному графику Возможность просмотра энергопотребления устройства в графическом виде Возможность выбора датчиков температуры сторонних производителей Функция климат-контроля, функция таймера Гарантия - 5 лет. | 7459
2176930 | 100035575500 | Терморегулятор "Теплолюкс" 515 белый | электронный | Оптимальный выбор для тех, кому нужен стабильный температурный режим работы теплого пола. Терморегулятор поддерживает установленную пользователем температуру с точностью до 0,5 градуса и оснащен функциями самодиагностики и защиты от детей. Стильный внешний вид и эргономичный дизайн будут актуальны для любых, даже самых современных интерьеров. Терморегулятор "Теплолюкс" 515 также может использоваться и в режиме часов. Гарантия - 3 года. | 3990
2176932 | 100035575700 | Терморегулятор "Теплолюкс" 520 белый | электронный программируемый | Терморегулятор "Теплолюкс" 520 предназначен для управления теплыми полами, с целью поддержания комфортной температуры в то время, когда в этом есть необходимость. Функция программирования позволяет ему, основываясь на характеристиках помещения, заранее включать обогрев с таким расчетом, чтобы достигнуть комфортной температуры точно в заданное пользователем время. Терморегулятор "Теплолюкс" 520 снабжен Символьным дисплеем. Контрастные и хорошо читаемые цифры и пиктограммы интуитивно понятны для пользователя. Гарантия - 3 года. | 4290
Терморегуляторы механические
| Артикул | Наименование | Управление | Описание | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
2239191 | 100035924400 | Терморегулятор LumiSmart 25 | электронный дисковое | "Теплолюкс" LumiSmart 25 - предназначен для управления бытовыми электрическими и водяными* системами отопления – теплые полы, конвекторы, полотенцесушители, бойлеры и др. Прибор включает обогрев и, как только будет достигнута заданная температура, отключает его. Терморегулятор автоматически управляет системой обогрева, тем самым экономя электроэнергию. Идеально встраиваются в рамки ведущих брендов ЭУИ - Legrand Valena, Schneider Electric Unica. Гарантия - 5 лет. | 3990
- | 100023494500 | Терморегулятор LumiSmart 25 Aqua | электронный дисковое | Терморегулятор LumiSmart 25 Aqua - предназначен для управления водяными системами обогрева. Обеспечивает поддержание комфортной температуры помещения, используя температуру датчика воздуха для регулирования основного обогрева и температуру датчика пола для ограничения температру пола. Данное ограничение обусловлено различной устойчивостью напольных покрытий к высоким температурам. Идеально встраиваются в рамки ведущих брендов ЭУИ - Legrand Valena, Schneider Electric Unica. Гарантия - 5 лет. | 3969
2176928 | 100035575300 | Терморегулятор "Теплолюкс" 510 белый | механический | Механический терморегулятор "Теплолюкс" 510 представляет собой чрезвычайно надежный и простой в управлении прибор. Поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Эргономичный дизайн корпуса и удобный дисковый регулятор температуры с функцией выключателя делают процесс управления комфортом легким и приятным.Выпускается в белом цвете. Гарантия - 3 года. | 1690
0 | 100023498000 | Терморегулятор "Теплолюкс" LC 001 ЧЕРНЫЙ | механический | Чрезвычайно надежный и простой в управлении прибор. Предназначен для управления электросистемами обогрева: нагревательными матами, кабельными секциями или электрическими пленочными полами. Прибор поддерживает комфортную для пользователя температуру в помещениях различного назначения и обеспечивает экономный расход электроэнергии. Терморегулятор имеет обновленный стильный и минималистичный дизайн, благодаря чему сочетается с любым интерьером. На устройстве есть регулятор уровня температуры и световой индикатор, делающий его эксплуатацию простой и удобной. Гарантия 3 года | 1290
0 | 100035595600 | Терморегулятор "Теплолюкс" LC 001 БЕЛЫЙ | механический | Чрезвычайно надежный и простой в управлении прибор. Предназначен для управления электросистемами обогрева: нагревательными матами, кабельными секциями или электрическими пленочными полами. Прибор поддерживает комфортную для пользователя температуру в помещениях различного назначения и обеспечивает экономный расход электроэнергии. Терморегулятор имеет обновленный стильный и минималистичный дизайн, благодаря чему сочетается с любым интерьером. На устройстве есть регулятор уровня температуры и световой индикатор, делающий его эксплуатацию простой и удобной. Гарантия 3 года | 1290

## СЗПВ Neptun
Системы защиты от протечки воды
Артикул btb | Артикул | Наименование | Описание | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ с НДС
| 100037093800 | Система защиты от протечки Neptun Bugatti Smart+ 18 1/2 | Новая система защиты от протечки Neptun Bugatti Smart+ 18. При обнаружении протечки краны перекроют воду в 2 раза быстрее по сравнению с другими системами Neptun. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart+ 18), который может быть укомплектован дополнительными платами расширения RS-485 (для систем диспетчеризации). Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а также позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения Smart Home. Состав комплекта • Модуль управления Neptun Smart+ 18 - 1 шт. • Радиодатчик Neptun Smart 868.2 - 2 шт • Датчик Нептун SW 005- 5м. - 1 шт • Кран шаровый с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18В - 2 шт. • Блок питания 18В - 1 шт. | 59990
| 100037093000 | Система защиты от протечки Neptun Bugatti Smart+ 18 3/4 |  | 59990
| 100037093100 | Система защиты от протечки Neptun Bugatti Smart+ 18 1 |  | 49990
2264867 | 100035900800 | Система Neptun Profi Smart+ 1/2 Tuya | Умная система защиты от протечки воды Neptun PROFI Smart+ TUYA предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart+ TUYA), который может быть укомплектован дополнительными платами расширения RS-485 (для систем диспетчеризации). Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а также позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения TUYA Smart Home. Состав комплекта • Модуль управления Neptun Smart+ TUYA - 1 шт. • Радиодатчик Neptun Smart 868 - 2 шт • Датчик Нептун SW 005 - 1 шт • Кран шаровый с электроприводом Neptun PROFI 12В - 2 шт. • Блок питания 12В - 1 шт. | 39990
2264868 | 100035900900 | Система Neptun Profi Smart+ 3/4 Tuya |  | 39990
2264869 | 100035910600 | Система Neptun Bugatti Smart 1/2 Tuya | Умная система защиты от протечки воды Neptun Bugatti Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart Tuya), который может быть дополнительно укомплектован дополнительными платами расширения: • RS-485 (для систем диспетчеризации); • Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). •Счетчики воды (для контроля показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС) •Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а также позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения Tuya Smart Home. Состав комплекта • Модуль управления Neptun Smart Tuya - 1 шт. • Датчик Нептун SW 005 - 3 шт • Кран шаровый с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В - 2 шт. • Блок питания 12В - 1 шт. • Блок расширения радиодатчиков - 1 шт. Гарантия: 6 лет | 33990
2264870 | 100035910700 | Система Neptun Bugatti Smart 3/4 Tuya |  | 33990
2156529 | 100035530000 | Система Neptun Bugatti Base 1/2 | Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией.В состав входят краны итальянской фирмы Вugatti и российские компоненты (модуль и датчики). Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220В-2шт Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½’’ и c кранами диаметром ¾’’ Гарантия: 6 лет | 19990
2156530 | 100035530800 | Система Neptun Bugatti Base 3/4 |  | 20790
2205737 | 100035512100 | Система Neptun PROFI Base 1/2 | Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией. В состав входят российские краны из нержавеющей стали марки SS304 с электроприводом Neptun PROFI и российские компоненты (модуль и датчики). Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN PROFI 220В-2шт | 17990
2205738 | 100035512200 | Система Neptun PROFI Base 3/4 |  | 18790
2156527 | 100035511900 | Система Neptun Base Light 1/2 | Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней только одного крана. В состав входит кран итальянской фирмы Вugatti и российские компоненты (модуль и датчики). Система предназначена для установки в квартиры с газовой колонкой, где подведено только холодное водоснабжение. Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-2 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220В-1шт | 13990
2156528 | 100035512000 | Система Neptun Base Light 3/4 |  | 14790
| 100037092800 | Система Neptun Base Light 1 |  | 16590
2153588 | 100035687800 | Система защиты от потопа Neptun Aquacontrol 1/2 | Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней кранов с электроприводом, производство которых размещено в Китае. Система выполнена из высококачественных материалов и отвечает всем требованиям современного рынка. Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW007-2 шт Кран шаровый с электроприводом серии Neptun Aquacontrol 220В-2шт | 13990
2153589 | 100035687900 | Система защиты от потопа Neptun Aquacontrol 3/4 |  | 14490
Модули управления
Артикул btb | Артикул | Наименование | Описание | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 100037093600 | Модуль управления Neptun Smart+ 18 | Модуль управления Neptun Smart+18 для работы с шаровыми кранами 18В. Управление через бесплатное приложение Smart Home. В модуль установлены плата расширения за контролем расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС и плата подключения радиодатчиков. | 19990
2264866 | 100035901000 | Модуль управления Neptun Smart+ Tuya | Умный модуль управления Neptun Smart+ Tuya является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управляет кранами, установленных в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart+Tuya позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения TUYA Smart Home. В модуль установлены плата расширения за контролем расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС и плата подключения радиодатчиков. | 15990
2264865 | 100035901100 | Модуль управления Neptun Smart Tuya | Умный модуль управления Neptun Smart TUYA является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управляет кранами, установленных в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart TUYA позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения TUYA Smart Home. Дополнительно в модуль возможно установить: • Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi) • Счетчики воды (для контроля показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС) • Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) • RS-485 (для систем диспетчеризации) | 10990
2153661 | 100035500000 | Модуль управления Neptun Base | Управляющее устройство нового поколения Neptun Base для систем контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Накладной монтаж. Предназначен для бытового применения. | 3990
2249808 | 100035572300 | Модуль расширения Neptun Smart. RS485 | Модуль расширения RS-485 служит для интеграции в автоматизированные системы управления с поддержкой протокола MODBUS RTU. Поддерживаются скорости передачи от 1200 бит/с до 921600 бит/с без контроля четности. Изначально выставлена скорость передачи 9600 бит/с. | 5520
2249809 | 100035601800 | Модуль расширения Neptun Smart. Ethernet | Модуль расширения Ethernet служит для сетевого подключения модуля управления к маршрутизаторам в случае невозможности организации беспроводного подключения к сети Wi-Fi. Данный модуль можно установить только в Слот № 1. При использовании модуля расширения Ethernet подключение по Wi-Fi становится невозможным. Настройки сети осуществляются автоматически посредством протокола DHCP. | 4420
2249810 | 100035657800 | Модуль расширения Neptun Smart. Радиодатчики | Модуль подключения радиодатчиков предназначен для организации соединения с беспроводными датчиками контроля протечки воды. Посредством радиомодуля можно подключить до 50 беспроводных датчиков протечки воды. | 2140
2249796 | 100035644300 | Модуль расширения Neptun Smart. Счётчики воды | Модуль подключения счетчиков предназначен для считывания показаний с приборов учета расхода воды. Показания хранятся в энергонезависимой памяти модуля расширения. К одному модулю расширения можно подключить до 2 счетчиков. Модуль расширения поддерживает работу со счетчиками с выходом по стандарту NAMUR (настраивается через приложение). Настройка модуля расширения производится с по- мощью приложения SST Cloud. Обновление показаний со счетчиков происходит каждые 10 минут. | 1000
Датчики протечки
Артикул btb | Артикул | Наименование | Описание | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 100037088600 | Радиодатчик Neptun Smart 868.2 | Радиодатчик Neptun Smart 868.2 предназначен для передачи сигналов на модули управления Neptun Smart/Smart+/Smart+18 в случае наличия протечки. | 4990
2240140 | 100035519900 | Радиодатчик Neptun Smart 868 | Радиодатчик Neptun Smart 868 предназначен для передачи сигналов на модули управления Neptun Smart/Smart+ в случае наличия протечки. В обновленном радиодатчике увеличена дальность радиосвязи (до 500 м.) и мощность излучаемого сигнала (20 dBm) за счет установленной платы LoRa, что позволяет значительно улучшить качество соединения с модулем управления. | 3850
2153129 | 100035557500 | Датчик контроля протечки воды SW005 | Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды.Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам. Длинна установочного провода: 2м, 5м, 10м, 20м Максималоьное удаление от контроллера: 500м Степень защиты: IP67 Масса: 60г | 1290
2153133 | 100035588900 | Датчик контроля протечки воды SW005-5,0 |  | 1390
2153130 | 100035601200 | Датчик контроля протечки воды SW005-10,0 |  | 1590
2153132 | 100035601400 | Датчик контроля протечки воды SW005-20,0 |  | 1790
2153134 | 100035557600 | Датчик контроля протечки воды SW007 | Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам. Длинна установочного провода: 2м Максималоьное удаление от контроллера: 500м Степень защиты: IP67 Масса: не более 50г | 990
Шаровые краны
Артикул btb | Артикул | Наименование | Описание | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
| 100037093200 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18В 1/2 | Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro 18В могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 | 9990
| 100037093300 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18В 3/4 |  | 10490
| 100037093400 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18В 1 |  | 10990
2153570 | 100035632400 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1/2 | Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Температура рабочей среды до 120°C Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Давление до 40 Бар (можно использовать в быту и в промышленности) | 6990
2153572 | 100035632500 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 3/4 |  | 7490
2153568 | 100035616600 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1 |  | 9990
2153569 | 100035656500 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1 1/2 | Промышленные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro больших диаметров могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Предусмотрено ручное управление краном с помощью рычага на корпусе электропривода. Полнопроходный. Диаметр трубы: 1 ½ , 2 Крутящий момент: 31 Нм Нормативное давление: 25 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 | 13990
2153571 | 100035616700 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 2 |  | 17990
2153566 | 100035626700 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1/2 | Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Нормативное давление: 25 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 | 7490
2153567 | 100035626800 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 3/4 |  | 7990
2153565 | 100035601700 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1 |  | 8990
2205798 | 100035693300 | Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1/2 | Новый шаровый кран из нержавеющей стали марки AISI304 с электроприводом Neptun PROFI. За счет широкого диапозона диаметров 1/2, 3/4, 1, 1 ¼ могут использоваться как в бытовой, так и промышленной сферах. Краны имеют современный европейский дизайн, усиленную резьбовую часть крана и центральную часть крана около шара (2мм). Кран имеет удобную кнопку для ручного управления краном. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1, 1 ¼ Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Рабочая температура – до 120°С Степень защиты: IP65 | 6490
2205799 | 100035693400 | Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 3/4 |  | 6990
2205800 | 100035665500 | Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1 |  | 7990
2205801 | 100035705100 | Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1 1/4 |  | 8490
2205802 | 100035685300 | Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1/2 |  | 5990
2205803 | 100035685400 | Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 3/4 |  | 6490
2205804 | 100035656700 | Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1 |  | 7990
2205805 | 100035699600 | Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1 1/4 |  | 8490
| 100037099300 | Кран с электроприводом МК 220B 1/2 пр | Компактныые шаровые краны с электроприводом МК 220B и МК 12 В могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды. | 4590
2167140 | 100035502200 | Кран с электроприводом МК 220B 3/4 |  | 4990
2237777 | 100035492000 | Кран с электроприводом МК 220B 1 |  | 5990
2167142 | 100035496200 | Кран с электроприводом МК 12B 1/2 |  | 4590
2167143 | 100035496300 | Кран с электроприводом МК 12B 3/4 |  | 4990
2210445 | 100035489800 | Кран с электроприводом МК 12B 1 |  | 5990
Дополнительное оборудование
Артикул btb | Артикул | Наименование | Описание | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
2250372 | 100035562200 | Источник бесперебойного питания 18650 | Источник бесперебойного питания 18650 - это резервный накопитель для хранения энергии с литиевой батареей. Специально разработан для модулей Neptun Smart и Smart+ и позволяет сохранить работоспособность системы защиты от протечек воды до 8 часов в случае возникновения перебоев в питании. | 2200

## Обогрев труб
`
Теплолюкс FREEZSTOP
| Артикул btb | Артикул | Наименование | Длина секции, м; мощность Вт/м | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ с НДС
| 2083880 | 100035574200 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-1 | 1; 25 | 1865
| 2083881 | 100035574300 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-2 | 2; 25 | 2182
| 2083882 | 100035574400 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-3 | 3; 25 | 3151
| 2083883 | 100035574500 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-4 | 4; 25 | 3812
| 2083884 | 100035574600 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-5 | 5; 25 | 4312
| 2083885 | 100035574700 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-6 | 6; 25 | 4800
| 2083886 | 100035574800 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-7 | 7; 25 | 5100
| 2083887 | 100035574900 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-8 | 8; 25 | 6123
| 2083888 | 100035575000 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-9 | 9; 25 | 6250
| 2083889 | 100035584200 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-10 | 10; 25 | 7076
| 2083890 | 100035584300 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-15 | 15; 25 | 9520
| 2083891 | 100035584400 | Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-20 | 20; 25 | 10067
| 2083839 | 100035650300 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-2 | 2; 10 | 3117
| 2083840 | 100035650400 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-4 | 4; 10 | 4485
| 2083841 | 100035650500 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-6 | 6; 10 | 5757
| 2083845 | 100035650600 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-8 | 8; 10 | 7165
| 2083846 | 100035659300 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-10 | 10; 10 | 8515
| 2083847 | 100035659400 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-12 | 12; 10 | 9825
| 2083848 | 100035659600 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-16 | 16; 10 | 11660
| 2083849 | 100035659700 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-20 | 20; 10 | 13553
| 2267819 | 100035909800 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-2 | 2; 10 | 2248
|  | 100037083800 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-3 | 3; 10 | 2600
| 2267821 | 100035909900 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-4 | 4; 10 | 2956
|  | 100037083900 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-5 | 5; 10 | 3300
| 2267823 | 100035910000 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-6 | 6; 10 | 3628
|  | 100037084000 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-7 | 7; 10 | 4000
| 2267824 | 100035910100 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-8 | 8; 10 | 4345
|  | 100037084100 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-9 | 9; 10 | 4700
|  | 100035909700 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-10 | 10; 10 | 5832
|  | 100037084200 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-12 | 12; 10 | 6650
|  | 100037084300 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-15 | 15; 10 | 7800
|  | 100037082000 | Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-20 | 20; 10 | 8900
Дополнительное оборудование
|  | Артикул | Наименование | Описание | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ с НДС
| 2113683 | 100035680700 | Узел сальниковый для ввода в трубу FSI-0215 | Сальниковый узел предназначен для герметичного ввода нагревательного кабеля секции Freezstop Inside-10 внутрь трубопровода. Изделие поставляется на 2 типа резьбы - 1'' и 3/4''. FSI-0215 представляет собой набор из 2 втулок, 2 шайб и одного уплотнения. | 847
|  | 100035662600 | Узел сальниковый для ввода в трубу FSI | Сальниковый узел предназначен для герметичного ввода нагревательного кабеля секции Freezstop Inside-10 внутрь трубопровода. Изделие поставляется на 2 типа резьбы - 1'' и 3/4''. FSI-0215 представляет собой набор из 2 втулок, 2 шайб и одного уплотнения. | 847
| 2183928 | 100035476800 | Лента монтажная 25 10м | Крепежная лента 25 мм – обязательный расходный материал в процессе закрепления систем обогрева на любых поверхностях. К железобетонным поверхностям крепежная лента крепится с помощью гвоздей-дюбелей. Служит десятилетиями и не требует особых условий в процессе хранения. 25 мм – шаг элемента крепления. | 870

## Прочее
Прочие основные материалы (нагревательная пленка)
Артикул btb | Артикул | Наименование | Единица | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
- | 100035761100 | Пленка нагревательная 500 мм х 100 м (220 Вт/кв.м) 0,338 мм (шир. 0,5 м) | Рулон | 32860
2155974 | 100035763100 | Пленка нагревательная 1000 мм х 100 м (220 Вт/кв.м) 0,338 мм (шир. 1,0 м) | Рулон | 57500
Комплектующие
Артикул btb | Артикул | Наименование | Единица | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РРЦ), РУБ
2153190 | 100035714600 | Датчик температуры TST02-2,0 (-20 до +80) в комплекте | Штука | 843
|  | Датчик температуры TST06-2,0 (-20 до +80) | Штука | по запросу
2167122 | 100035515700 | Зажим КП (упаковка/100шт.) | Упаковка | 4882
2151485 | 100035507700 | Лента VM мастичная 50 мм х 20 м | Штука | 5126
|  | Провод установочный УПк 1х1,0 (50,0м) | Штука | по запросу
|  | Провод установочный УПс 1х1,0 (50,0м) | Штука | 1884
2055703 | 100035469500 | Комплект ремонтный МР-7 | Штука | 560
2055704 | 100035469700 | Комплект ремонтный НР-8 | Штука | 560
2055702 | 100035469600 | Комплект ремонтный МР-9 | Штука | 714
2054206 | 100035470400 | Комплект ремонтный НР-10 | Штука | 714
| 100035473100 | Комплект для заделки ПНК | Штука | 528
2113683 | 100035680700 | Узел сальниковый для ввода в трубу FSI-0215 | Штука | 847
2005801 | 100035468600 | Трубка монтажная | Штука | 74
2182974 | 100035467500 | Заглушка Д-260 | Штука | 5
| 100035531700 | Порилекс НПЭ ЛП тип А 3х500х6 | Рулон | 570
2183932 | 100035473600 | Лента монтажная 25 2м | Штука | 202
2183933 | 100035473700 | Лента монтажная 25 3м | Штука | 262
2183934 | 100035473800 | Лента монтажная 25 4м | Штука | 349
2183935 | 100035473900 | Лента монтажная 25 5м | Штука | 435
2183936 | 100035474000 | Лента монтажная 25 6м | Штука | 524
2183937 | 100035474100 | Лента монтажная 25 8м | Штука | 697
2183928 | 100035476800 | Лента монтажная 25 10м | Штука | 870
2183930 | 100035477000 | Лента монтажная 25 20м | Штука | 1741 | ё